设计选型表

| 传真至 | 浙江德驰电务股份有限公司 |  | Fax to | 0571-58622928 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目单位 |  |
| 联 系 人 |  |  | 订货数量 |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |

| 项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 具体要求 |
| 高压 | 接线方式 | □终端 □环网 具体： 进线 出线 变压器馈线 |
|  | 开关类别 | □充气式环网柜 □SF6开关 □压气式负荷开关 □真空负荷开关 |
|  | 开关品牌 | □不指定 □指定 要求为： |
| 变压器 | 方式 | □油变 型号：□S9-M □S9 □S11-M □S11 □其他： |
|  |  | □干变 型号：□SC9 □SC10 □SC11 □SG □其他： |
|  | 容量 | kVA |
|  | 参数 | 短路阻抗：Ud%=□4 □4.5 □6 特殊要求： |
|  |  | 连接组别：□Y,yn0 □D,yn11 特殊要求： |
|  |  | 调档范围：□±5% □±2×2.5％ 特殊要求： |
|  | 变压器品牌 | □不指定 □指定 要求为： |
| 低压 | 要求 | 主进开关大小： 形式：□抽屉式 □隔离开关＋固定式 |
|  |  | 低压馈出路数： 大小分别为： |
|  |  | 特殊要求： |
|  | 开关品牌 | □不指定 □指定 要求为： |
| 无功 补偿 | 要求 | 补偿容量： kvar |
|  |  | 补偿级数： 级 |
|  |  | 补偿方式：□接触器式补偿 □可控硅式（无触点电子开关）补偿 |
|  | 产品品牌 | □不指定 □指定 要求为： |
| 计量 | 计量方式 | □无计量 高压计量 □低压主进计量 □低压分路计量 |
|  | 计量表计 | □不配，预留安装空间 |
|  |  | □配：□电子式多功能电度表 □数显综合电力表 □机械表 |
|  | 表计精度 | □有功1级 □有功0.5S级 □有功0.2级（推荐选用1级） |
| 箱体 |  | □金属箱体 □景观式箱体 |
| 自动化 | RTU | □无 □预留安装位置 预留尺寸： |
| 其他要求： |  |  |